## Лист1
№ | ND № декларации) | G072 (Дата регистрации) | Год | G011 (ИМ/ЭК) | G021 (ИНН отправителя) | G022 (Отправитель) | G023 (Адрес отправителя) | G081 (ИНН получателя) | G082 (Получатель) | G083 (Адрес получателя) | G15 (Страна отправления) | G16 (Страна происхождения) | G17B (Страна назначения) | G202 (Условие поставки) | Декларация | Категория | G31_11 (Фирма-изготовитель) | Производитель | Производитель ИТОГ | G31_12 (Товарный знак, патент) | Кол-во, шт. | G32 (№ товара по ГТД) | G33 (Код ТН ВЭД) | G35 (Вес брутто, кг) | G38 (Вес нетто, кг) | G46 (Статистическая стоимость, USD) | ТЫС.$
15395 | 10418010/281218/0063723 | 2018-12-28 | 2018 | ЭК | 7448167622 | ООО`АГАПАС-ЭКСПОРТ` | 454080, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА КОММУНЫ, ДОМ 131, ОФИС 501 |  | ЧДММ АРШ СОХТМОН | , , Г. ДУШАНБЕ, УЛ. Ч. РАСУЛОВА 6/1 | РОССИЯ | РОССИЯ | ТАДЖИКИСТАН | FCA | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СОВМЕСТНО С ВНУТРЕННИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЛОЖЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ НЕБЛАГ ОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВНУТРЕННЮЮ КОМФОРТНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА. ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОСТРАНСТВЕННУЮ КОРОБОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ ИЗ БАЛОК, СТОЕК И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ. БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ <ВАНДАЛОУСТО ЙЧИВЫЙ>. ПРИ СБОРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ. ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАЛЬ - УГЛЕРОДИСТАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ. КАРКАС ВЫПОЛНЕН ИЗ СОРТОВОГО СТАНДАРТНОГО ПРОКАТА. СТЕНЫ И ВЕРХНИЕ ПАНЕЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. :БЛОК-КОНТЕЙНЕР МБК 'НОРД-12' - СОСТАВ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА: 'ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД (СОСТОИТ ИЗ: ШКАФ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, ПРИБОР ОХРАННОЙ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПРИБОР РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БЛОКА СИГНАЛИЗАЦИИ, КНОПКА РУЧНОГО/ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОПОВ ЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ, ПРИЕМНИК С КЛЮЧОМ TOUCH MEMORY)' 'СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ МОДУЛЯ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТИПА 'БУРАН' 'СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НА БАЗЕ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА 'РОЗЕТКИ 'ОСВЕЩЕНИЕ ОСНОВНОЕ И АВАРИЙНОЕ 'ОТОПИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НА БАЗЕ Э ЛЕКТРОКОНВЕКТОРА. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: ДЛИНА - 12000(+-20), ШИРИНА - 2400(+-10), ВЫСОТА - 2590(+-5) ММ. | УБК | ООО СОЛДВИГ ПРО | ООО СОЛДВИГ ПРО | ООО СОЛДВИГ ПРО | СОЛДВИГ | 1 | 2 | 9406903909 | 800 | 800 | 20326.32 | 20.3263
18336 | 10102081/151119/0005449 | 2019-11-15 | 2019 | ЭК | 5024014330 | ЗАО `МНПО `ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА` | 143432, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КРАСНОГОРСК, Р.П.НАХАБИНО, УЛ.ИНСТИТУТСКАЯ Д |  | HONEYWELL CONTROLS INTERNATIONAL LIMITED | , , LIMASSOL, 3 CHRYSANTHOU MYLONA STR., | РОССИЯ | РОССИЯ | ЛИТВА | FCA | БЛОК-КОНТЕЙНЕР СО ВСТАВЛЕННЫМИ ВНУТРИ СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ, СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ, СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ВВОДНЫМ КАБЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ, РОЗЕТКАМИ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОРОБАМИ И ШИНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ДЛЯ ШЕФ-МОНТАЖА, НЕУПАКОВАННЫЙ БЛОК-КОНТЕЙНЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК, ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ УСТАНОВОК, АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, АППАРАТУРЫ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ, ДРУГОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ), ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ И СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ. НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ: 1. КОНТЕЙНЕР ЭНЕРГО-К9 МОДИФИКАЦИЯ 2.0 - 1 ШТ. ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР: 9000 Х 2330 Х 2750 (ДШВ). НАРУЖНЫЙ И ВНУТРЕННИЙ КОНТУРЫ КОНТЕЙНЕРА ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С НЕГОРЮЧИМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ. ЖЕСТКИЙ СИЛОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТАТОЧНУЮ ЖЕСТКОСТЬ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗА И ТРАНСПОРТИРОВКИ БЛОК - КОНТЕЙНЕРА С ОБОРУДОВАНИЕМ. НА КРЫШЕ ИСПОЛЬЗОВАН СТАЛЬНОЙ ЛИСТ, СТОЙКИЙ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ КОРРОЗИИ, ТОЛЩИНОЙ 2ММ. СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ ВНЕШНЕЙ ОБШИВКИ К СИЛОВОМУ КАРКАСУ - СПЛОШНОЙ СВАРНОЙ ШОВ. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРА ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛУ НА ГЛУБИНЕ 200ММ ОТ УРОВНЯ ПОЛА, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ВНУТРЕННЕЙ ВЫСОТЕ КОНТЕЙНЕРА 2200ММ. ОКРАСКА БЛОК-КОНТЕЙНЕРА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФАП <РАЗМЕЩЕНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ ЗНАКОВ И УСТРОЙСТВ НА ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, ЛИНИЯХ СВЯЗИ, ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ> - ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ. НАЛИЧИЕ ДВЕРЕЙ: - ПРОХОДНОЙ ПРОЁМ В ДЛИННОМ ТОРЦЕ КОНТЕЙНЕРА. - НАРУЖНАЯ РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ 1000 Х 2100. - ПОЛ ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРА - АЛЮМИНИЕВЫЙ РИФЛЁНЫЙ ЛИСТ. ШПИЛЬКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЙОНАХ С ДИАПАЗОНОМ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ОТ -50 °С ДО + 45°С). 1.1. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ (1 КОМПЛЕКТ): - РАБОЧЕЕ (ОСНОВНОЕ) - АВАРИЙНОЕ - НАРУЖНОЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОЧЕЕ И АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ КОНТЕЙНЕРА. РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ - 220В. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ, НЕ МЕНЕЕ 6-Х ШТ. АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ -СВЕТИЛЬНИК С НЕЗАВИСИМЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ - 2 ШТ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - 220 В-СВЕТИЛЬНИК <ЛУЧ-100> IP 65-1 ШТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ И РОЗЕТКА СОБСТВЕННЫХ НУЖД (ДВОЙНАЯ) ~220 ДЛЯ ВНЕШНЕГО МОНТАЖА СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ НЕ НИЖЕ IP44. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НЕ НИЖЕ IP 65. 1.2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ - 3 ШТ.: - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ 2 КВТ\ 230В СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА В ПОМЕЩЕНИИ КОНТЕЙНЕРА. ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ГРУППОВОЙ СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ НЕ НИЖЕ IP 41. 1.3. СПЛИТ-СИСТЕМА 3,5КВТ - ТЕПЛООТВОДА (2 КОМПЛЕКТА): - SYSPLIT WALL SMART 12 V2 HP Q - 2ШТ - SYSPLIT WALL OUT 12 V2 HP Q - 2ШТ - ЗАЩИТНАЯ РЕШЁТКА - 2ШТ - ШКАФ РОТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ - 1ШТ КОНДИЦИОНЕРЫ СОСТОЯТ ИЗ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКА. ВЫПОЛНЕНО РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ 2N. 1.4. ВВОДНОЕ КАБЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (1 КОМПЛЕКТ): -ШКАФ (БОКС) -КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ - ГЗШ (ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА) 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (1 КОМПЛЕКТ). ФОРМУЛЯР, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ИЗДЕЛИЕ В ЦЕЛОМ , РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ. БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЭНЕРГО-К9 ПРГФ.323453.004 (МОДИФИКАЦИЯ 2.0) ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: 90919037 | УБК | ЗАО МНПО ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА | ЗАО МНПО ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА | ЗАО МНПО ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА | ЭНЕРГО | 1 | 2 | 9406903909 | 3760 | 3760 | 19300 | 19.3
14689 | 10210100/241018/0029632 | 2018-10-24 | 2018 | ЭК | 7804228008 | ООО `ПРОДЭКС ЭНЕРДЖИ` | 195009, , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ НАБ., Д. 4, ЛИТ. А | 0 | AVS AGGREGATEBAU GMBH | 89584, , EHINGEN-STETTEN, SALEMSTRABE 43 | РОССИЯ | РОССИЯ | ГЕРМАНИЯ | EXW | БЛОК-МОДУЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК НА БАЗЕ 30 ФУТОВОГО МОРСКОГО СТАЛЬНОГО КОНТЕЙНЕРА, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 11286*3000*2755ММ (Д/Ш/В), АРТ. 182330, ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 183-1AVS = 1 ШТ ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ - ТОРЦЕВЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА' - ДВЕРНОЙ БЛОК В ТОРЦЕВОЙ СТЕНЕ - 1 ШТ.' - ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН, КРЫШИ И ПОЛА' - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕМЫ В ТОРЦЕВОЙ СТЕНЕ, КРЫШЕ, ПЕРЕГОРОДКЕ И ПОЛУ КОНТЕЙНЕРА. - МАСЛОСБОРНАЯ ВАННА H=50MM. В ТОРЦЕВОЙ ДВЕРИ УСТАНОВЛЕН ЗАМОК 'АНТИПАНИКА'. ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПЕРФОРИРОВАННОГО ЛИСТА (RV 4/6) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ. ОСНОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА УТЕПЛЕНО МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАШИТО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛИСТОМ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ. КОНТЕЙНЕР РАЗДЕЛЕН ПЕРЕГОРОДКОЙ (ТОЛЩИНОЙ 50ММ) С ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРЬЮ НА 2 ОТСЕКА. В ОТСЕКАХ ВЫПОЛНЕНО УТЕПЛЕНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ, ЗАКРЫТОЕ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА. ОДНА ИЗ БОКОВЫХ СТЕН ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРА, А ТАКЖЕ ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НЕЙ ЧАСТИ ПОТОЛКА И ТОРЦЕВЫХ СТЕН ОСВОБОЖЕНЫ ОТ УТЕПЛЕНИЯ И ОБШИВКИ. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ - ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ТЕМАКОУТ ГПЛ- С ПРАЙМЕР СЕРЫЙ), ДЛЯ ВИДИМЫХ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРА: КРАСКА ПОЛИУРИТАНОВАЯ ТЕМАДУР 20 TCL. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ - ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ТЕМАКОУТ ГПЛ-С ПРАЙМЕР СЕРЫЙ, КРАСКА ПОЛИУРИТАНОВАЯ ТЕМАДУР 20 TCL RAL 6003. | УБК | ООО ПРОДЭКС ЭНЕРДЖИ | ООО ПРОДЭКС ЭНЕРДЖИ | ООО ПРОДЭКС ЭНЕРДЖИ |  | 2 | 1 | 9406903909 | 6500 | 6500 | 23462.699 | 23.4627
15027 | 10210100/221118/0032476 | 2018-11-22 | 2018 | ЭК | 7804228008 | ООО `ПРОДЭКС ЭНЕРДЖИ` | 195009, , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ НАБ., Д. 4, ЛИТ. А |  | AVS AGGREGATEBAU GMBH | 89584, , EHINGEN-STETTEN, SALEMSTRABE 43 | РОССИЯ | РОССИЯ | ГЕРМАНИЯ | EXW | БЛОК-МОДУЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК НА БАЗЕ 30 ФУТОВОГО МОРСКОГО СТАЛЬНОГО КОНТЕЙНЕРА, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 9125*3000*2640ММ (Д/Ш/В), АРТ. 182599, ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 185-1AVS = 1 ШТ ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ - ТОРЦЕВЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА' - ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН, КРЫШИ И ПОЛА' - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕМЫ В ТОРЦЕВОЙ СТЕНЕ, КРЫШЕ И ПОЛУ КОНТЕЙНЕРА. В ЛЕВОЙ СТВОРКЕ РАСПАШНЫХ ВОРОТ УСТАНОВЛЕН ЗАМОК <АНТИПАНИКА>. ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПЕРФОРИРОВАННОГО ЛИСТА (RV 4/6) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ. ОСНОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА УТЕПЛЕНО МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАШИТО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛИСТОМ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ. В КОНТЕЙНЕРЕ ВЫПОЛНЕНО УТЕПЛЕНИЕ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ, ЗАКРЫТОЕ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА. ТОЛЩИНА УТЕПЛЕНИЯ: КРЫША - 100 ММ, СТЕНЫ - 50ММ. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ - ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ТЕМАКОУТ ГПЛ- С ПРАЙМЕР СЕРЫЙ), ДЛЯ ВИДИМЫХ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРА: КРАСКА ПОЛИУРИТАНОВАЯ ТЕМАДУР 20 TCL ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ - ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ТЕМАКОУТ ГПЛ-С ПРАЙМЕР СЕРЫЙ, КРАСКА ПОЛИУРИТАНОВАЯ ТЕМАДУР 20 TCL RAL 6005 | УБК | ООО ПРОДЭКС ЭНЕРДЖИ | ООО ПРОДЭКС ЭНЕРДЖИ | ООО ПРОДЭКС ЭНЕРДЖИ |  | 2 | 1 | 9406903909 | 7228 | 7200 | 21080.75 | 21.0807
2327 | 10013010/040717/0000046 | 2017-07-04 | 2017 | ИМ |  | ROTTERDAM FREIGHT STATION BV BY ORDER AGGREKO UK LTD | DUMBARTON G82 2RL OVERBURN AVENUE | 7705838531 | ООО "Аггреко Евразия" | 625000, Тюменская область, город Тюмень, Старый Тобольский тракт 2-й километр, дом 8 корпус 1 | Нидерланды (NL) | КИТАЙ | РОССИЯ | FCA | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ И ОБОРУДОВАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕСКОЛЬКИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА, ДЛЯ УСТАНОВКИ В НИХ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ, С ВНУТРЕННИМ ОБЪЕМОМ 30-32М3, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ:КОНТЕЙНЕР 20, ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР: № 2700738-1ШТ. 2004ГВ, КОНТЕЙНЕР 20, ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР: № 2045960-1ШТ. 2000ГВ. __1.0__ : __1.1__ ИЗГОТОВИТЕЛЬ -CIMC CONTAINER MANUFACTURE CO, LTD, БРЕНД -CIMC CONTAINER.,КИТАЙ. | УБК | CIMC CONTAINER MANUFACTURE CO, LTD | CIMC CONTAINER MANUFACTURE CO, LTD | CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD | CIMC CONTAINER.,КИТАЙ. | 2 | 30 | 8609009009 | 4400 | 4400 | 9243.29 | 9.2433
9277 | 10013010/020218/0001493 | 2018-02-02 | 2018 | ИМ | 0 | JDQ LOGIQ BY ORDER AGGREKO UK LTD | G82 2RL, DUMBARTON, OVERBURN AVENUE | 7705838531 | ООО "АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ" | 625000, Тюменская область, город Тюмень, Старый Тобольский тракт 2-й километр, дом 8 корпус 1 | Нидерланды (NL) | КИТАЙ | РОССИЯ | FCA | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ И ОБОРУДОВАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕСКОЛЬКИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА, ДЛЯ УСТАНОВКИ В НИХ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ, С ВНУТРЕННИМ ОБЪЕМОМ 30-32М3, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ: КОНТЕЙНЕР 20, ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР: № ХХХХ0516391-1ШТ. 2005ГВ. : | УБК | (CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINER) CIMC CONTAINER MANUFACTURE CO LTD | (CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINER) CIMC CONTAINER MANUFACTURE CO LTD | CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD | CIMC CONTAINER.КИТАЙ. | 1 | 6 | 8609009009 | 2300 | 2300 | 5141.69 | 5.1417
25157 | 10309200/241019/0017001 | 2019-10-24 | 2019 | ЭК | 2365024879 | ООО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 350075, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, город КРАСНОДАР, улица ИМ. СТАСОВА дом 176, КАБ. 33 |  | ООО "ФИЛИАЛЭНЕРГ" | город СУХУМ, ПРОСПЕКТ АИААИРА, дом 68, ЛИТЕРЕ | Россия (RU) | РОССИЯ | АБХАЗИЯ | DAP | БЛОК-КОНТЕЙНЕР СТАЛЬНОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕМОМ 83.52М3: БЛОК-КОНТЕЙНЕР БВРУ 0,4/3Х600А ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОРАБОТАННЫЙ 40-ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР,СОДЕРЖАЩИЙ:КОНТЕЙНЕРНЫЙ БЛОК РАЗМЕРОМ 2900Х2400Х12000 ММ,В КОМПЛЕКТЕ:ОСВЕЩЕНИЕ,СТЕЛЛАЖИ НА 600 ASIC - 1 К-Т,РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ФИЛЬТРОМ (СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ G3) - 1 К-Т,НАВЕСЫ ИЗ ПРОФЛИСТА - 1 К-Т;ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-1М 630А - 3 ШТУКИ,В КОМПЛЕКТ КОТОРОГО ВХОДЯТ:ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ ОПС1-C 4П 20КА 400В - 3 К-ТА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА-335 630А IR504А-630А 70КА - 3 ШТ,ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ВВОДНОЙ ЛИНИИ ТТЕ-40-600/5А КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5S - 9 ШТ,СЧЕТЧИК МЕРКУРИЙ 230 АМ-03 3Ф 5-7.5А - 3 ШТ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 80А С ВА-201 10КА - 27 ШТ,МЕДНАЯ ШИНА ШМТ - 3 К-ТА,МЕДНАЯ ШИНА ШМТ - 3 К-ТА;ЩИТ ВЕНТИЛЯЦИИ ЩВСН - 3 ШТ,В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИТ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 3П ВН-102 63А - 3 ШТ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 4А D ВА-103 4,5КА - 15 ШТ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16А С ВА-101 4.5КА - 6 ШТ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 10А С ВА-101 4.5КА - 3 ШТ,КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ КГТП-ХЛ 5Х16- ПИТАНИЕ ОТ ВРУ ДО ЩИТКОВ ЩР - 3 К-ТА;ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР-1 - 24 ШТ,В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИТ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 3П ВН-102 100А - 24 ШТ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 50А С ВА-101 4.5КА - 48 ШТ;ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР-2 - 3 ШТ,В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИТ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 3П ВН-102 100А - 3 ШТ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 50А С ВА- 101 4.5КА - 3 ШТ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 25А С ВА-101 4.5КА - 3 ШТ;ВЕНТИЛЯЦИЯ - 14 ШТ,В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДИТ:ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ABF ВО-8,0 380В -14 ШТ,ПРОВОД ПВС 4Х1.5 -ПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ - 14 К-ТОВ;ПОДКЛЮЧЕНИЕ ASIC,В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИТ:КОММУТАТОР TP-LINK TL-SF1024D - 28 ШТ,ПАТЧ-КОРД(UTP 2X2X0,5 5Е IN/CU.) - 600 ШТ,КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ С РАЗЪЕМОМ C13 - 600 ШТ | УБК | ООО РОСТЕХЭНЕРГО | ООО РОСТЕХЭНЕРГО | ООО РОСТЕХЭНЕРГО | ООО РОСТЕХЭНЕРГО | 1 | 1 | 8609009009 | 6150 | 6150 | 15347.51 | 15.3475