## База
№ | ND (№ декларации) | G072 (Дата ГТД) | Год | G011 (ИМ/ЭК) | G021 (ИНН отправителя) | G022 (Отправитель) | G023 (Адрес отправителя) | G081 (ИНН получателя) | G082 (Получатель) | ПОЛУЧАТЕЛЬ | G083 (Адрес получателя) | G15 (Страна отправления) | G16 (Страна происхождения) | G17B (Страна назначения) | G202 (Код условия поставки) | Декларация | ОТЧЕТ2: МАСС-СПЕКТРОМЕТР_ИЗОТОПНОГО СОСТАВА_ГРУППА | G31_11 (Наименование фирмы изготовителя) | ПР-ЛЬ | ПР-ЛЬ_ИТОГ | G31_12 (Товарный знак) | БРЕНД | Кол-во, шт | Ср. вес 1 шт. | G32 (№ товара по ГТД) | G33 (Код ТН ВЭД) | G35 (Вес брутто, (кг) | G38 (Вес нетто, кг) | G46 (Статистическая стоимость)
28438 | Отсуствует | 2017-11-28 | 2017 | ИМ |  | AGILENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SARL | CH-1180, ROLLE, Z. A. LA PIECE 1 | 7719888444 | ООО КОМПАНИЯ ЛАБТЕХ | ООО КОМПАНИЯ ЛАБТЕХ | 115093, МОСКВА, Б. СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 30, СТР. 3. ОФИС 9 | Швейцария (CH) | ГЕРМАНИЯ | РОССИЯ | CIP | ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ, ОКП 944370, ОКПД 2 - 26. 60. 12. 119, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРОБ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕ ИМЕЮЩИЙ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, НЕ ВОЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ AGILENT HPLC 1260 INFINITY II АНАЛИЗАТОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ НА БАЗЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ЖИДКОСТНОГО ХРОМАТОГРАФА 1200 С ДЕТЕКТОРАМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ СОСТОЯЩАЯ ИЗ: G7112B 1260 INFINITY II BINAR PUMP. / ГРАДИЕНТНЫЙ НАСОС НА ДВА РАСТВОРИТЕЛЯ - 1 ШТ. G7129A 1260 INFINITY II VIALSAMPLER / СТАНДАРТНЫЙ АВТОСАМПЛЕР - 1 ШТ. G7116B 1260 INFINITY II MULTICOLUMN THERMOSTAT / ТЕРМОСТАТИРОВАННОЕ КОЛОНОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - 1 ШТ. G6470AA 6470 TRIPLE QUADRUPOLE LC/MS SYSTEM / МАСС- СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР С ТРОЙНЫМ КВАДРУПОЛЕМ - 1 ШТ., G1953A PEAK NITROGEN GENERATOR SYSTEM / ГЕНЕРАТОР АЗОТА ДЛЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА - 1 ШТ., G1735CA LC/MS TRIPLEQUAD STANDALONE VETERINARY DRUG TMRM DATABASE (DB), G1733CA LC/MS TRIPLEQUAD STANDALONE PESTICIDE TMRM DATABASE (DB) / ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ - 1 ШТ., 959757-902 RRHD ECLIPSE PLUS C18, 2. 1X50MM, 1. 8U / КОЛОНКА ВЭЖХ ZORBAX - 1 ШТ., 959758-902 RRHD ECLIPSE PLUS C18, 2. 1X100MM, 1. 8U / КОЛОНКА ВЭЖХ ZORBAX - 1 ШТ., 959793-902 ECLIPSE PLUS C18, 2. 1 X 100MM, 3. 5UM / КОЛОНКА ВЭЖХ ZORBAX - 1 ШТ., 821125-936 ECLIPSE PLUS C18 GRD, 2. 1X12. 5MM, 5UM, 4PK / КОЛОНКА ВЭЖХ ZORBAX - 1 ШТ., 820999-901 HIGH PERF. ZORBAX GUARD FITTINGS KIT / КРЕПЛЕНИЕ КОЛОНКИ - 1 ШТ., 5182-0732 SCREW VIALS, BLUE CAPS, PTFE/RED SEPTA / КОМПЛЕКТ ВИАЛ ДЛЯ АВТОСЕМПЛЕРА - 1 ШТ., G6011A QUIET COVER MS FOR MS40 PUMP / КОЖУХ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ НАСОСА МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА - 1 ШТ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТОЧНЫХ АНАЛИЗОВ И ОБНАРУЖЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВ ИССЛЕДУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ, ТАК ДЛЯ ПРЕПАРАТИВНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ СМЕСЕЙ, В ИНЕРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ - БИОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ И БЕЛКОВ. | TRIPLE QUADRUPOLE | AGILENT TECHNOLOGIES | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT | AGILENT | 1 | 490 | Отсуствует | 9027200000 | 565.21 | 490 | 265447.07
28542 | Отсуствует | 2017-12-12 | 2017 | ИМ | 0 | AGILENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SARL | CH-1180, ROLLE, Z. A. LA PIECE 1 | 7719888444 | ООО КОМПАНИЯ ЛАБТЕХ | ООО КОМПАНИЯ ЛАБТЕХ | 115093, город Москва, улица Серпуховская Б., дом 30 строение 3, офис 9 | Швейцария (CH) | ГЕРМАНИЯ | РОССИЯ | CIP | ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ, ОКП 944370, ОКПД 2 - 26.60.12.119, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРОБ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕ ИМЕЮЩИЙ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, НЕ ВОЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ: AGILENT HPLC 1260 INFINITY II АНАЛИЗАТОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ НА БАЗЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ЖИДКОСТНОГО ХРОМАТОГРАФА 1200 С ДЕТЕКТОРАМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ СОСТОЯЩАЯ ИЗ: G7112B 1260 INFINITY II BINAR PUMP. / ГРАДИЕНТНЫЙ НАСОС НА ДВА КОЛОНКИ - 1 ШТ., 5182-0732 SCREW VIALS,BLUE CAPS,PTFE/RED SEPTA / КОМПЛЕКТ ВИАЛ ДЛЯ АВТОСЕМПЛЕРА - 1 ШТ., G6011A QUIET COVER MS FOR MS40 PUMP / КОЖУХ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ НАСОСА МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА - 1 ШТ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТОЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯ - 1 ШТ. G7129A 1260 INFINITY II VIALSAMPLER / СТАНДАРТНЫЙ АВТОСАМПЛЕР - 1 ШТ. G7116B 1260 INFINITY II MULTICOLUMN THERMOSTAT / ТЕРМОСТАТИРОВАННОЕ КОЛОНОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - 1 ШТ. G6470AA 6470 TRIPLE QUADRUPOLE LC/MS SYSTEM / МАСС- АНАЛИЗОВ И ОБНАРУЖЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВ ИССЛЕДУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ, ТАК ДЛЯ ПРЕПАРАТИВНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ СМЕСЕЙ, В ИНЕРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ - БИОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ И БЕЛКОВ. СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР С ТРОЙНЫМ КВАДРУПОЛЕМ - 1 ШТ., G1953A PEAK NITROGEN GENERATOR SYSTEM / ГЕНЕРАТОР АЗОТА ДЛЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА - 1 ШТ., G1735CA LC/MS TRIPLEQUAD STANDALONE VETERINARY DRUG TMRM DATABASE (DB), G1733CA LC/MS TRIPLEQUAD STANDALONE PESTICIDE TMRM DATABASE (DB) / ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ - 1 ШТ., 959757-902 RRHD ECLIPSE PLUS C18,2.1X50MM,1.8U / КОЛОНКА ВЭЖХ ZORBAX - 1 ШТ., 959758-902 RRHD ECLIPSE PLUS C18,2.1X100MM,1.8U / КОЛОНКА ВЭЖХ ZORBAX - 1 ШТ., 959793-902 ECLIPSE PLUS C18,2.1 X 100MM, 3.5UM / КОЛОНКА ВЭЖХ ZORBAX - 1 ШТ., 821125-936 ECLIPSE PLUS C18 GRD,2.1X12.5MM,5UM,4PK / КОЛОНКА ВЭЖХ ZORBAX - 1 ШТ., 820999-901 HIGH PERF. ZORBAX GUARD FITTINGS KIT / КРЕПЛЕНИЕ AGILENT TECHNOLOGIES AGILENT AGILENT G7112B 1200 1 | TRIPLE QUADRUPOLE | AGILENT TECHNOLOGIES | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT | AGILENT | 1 | 490 | Отсуствует | 9027200000 | 567 | 490 | 265447.07
13089 | 10609050/101017/0024420 | 2017-10-10 | 2017 | ИМ |  | AGILENT TECHN, MANUFACTURING GMBH & CO.KG |  | 5408277505 | ООО РЕОЛГРЕЙД СЕРВИС | ООО РЕОЛГРЕЙД СЕРВИС | 630559, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р. П. КОЛЬЦОВО, ТЕХНОПАРКОВАЯ, ДОМ 5, ОФИС 11 | Германия (DE) | ЯПОНИЯ | РОССИЯ | CIP | МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ AGILENT 7900 ИСП-МС С УСТАНОВЛЕННЫМ ПО MASSHUNTER 4. 2/4. 3 И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТАНЦИЕЙ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: G8403A+G7215С ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ В РАСТВОРАХ, ПРОД : ДЛЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ AGILENT 7900 ИСП-МС С УСТАНОВЛЕННЫМ ПО MASSHUNTER 4. 2/4. 3 И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТАНЦИЕЙ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: G8403A+G7215С ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ В РАСТВОРАХ, ПРОД : ДЛЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ПРИБОРА МЕЖДУ СОБОЙ, РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИЯХ, НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ. ОТСУТСТВУЕТ ИСТОЧНИК РАДИОАК Т ИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. УКТАХ ПИТАНИЯ, ПОЧВАХ, МЕТАЛЛАХ И ИХ СПЛАВАХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ И Т. Д. МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО МАСС-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА В СООТВЕТСТВИИ С АТТЕСТОВАННЫМИ И СТАНДАРТИЗОВАННЫМИ МЕТОДАМИ (МЕТОДИКАМИ) ИЗМЕРЕНИЙ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРОВ О СНОВАН НА ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИОНИЗАЦИИ ИЗОТОПОВ ЭЛЕМЕНТОВ В АРГОНОВОЙ ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЕ, ВОЗБУЖДАЕМОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. ПРИБОР СОСТОИТ ИЗ ОСНОВНОГО БЛОКА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТАНЦИИ (P/N: G8403A), ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА CD ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРИБОРЕ (P/N: G7215С), ФОРВАКУУМНОГО НАСОСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА В ИССЛЕДУЕМОЙ ЧАСТИ БЛОКА (P/N: 9499225M008) И АКСЕССУАРОВ К НЕМУ, КОМПЛЕКТА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ AGILENT TECHNOLOGIES AGILENT 7900 1 | AGILENT 7900 | AGILENT TECHNOLOGIES | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT | AGILENT | 1 | 148.32 | 1 | 9027801700 | 0 | 148.32 | 115000.38
29547 | Отсуствует | 2017-09-05 | 2017 | ИМ |  | MEASUREMENT TECHNOLOGIES LTD.СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИ | ROAD TOWN P. O. BOX 3469 TORTOLA | 7734350675 | ООО НПП Монотест | ООО НПП МОНОТЕСТ | 117246, город Москва, Научный проезд, дом 14а строение 3 | Германия (DE) | США | РОССИЯ | CIP | СПЕКТРОМЕТРЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ДЕЙСТВИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО, ВИДИМОЙ ЧАСТИ СПЕКТРА, ИНФРАКРАСНОГО): ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ (ИСП-ОЭС) СЕРИИ AGILENT 7800. В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТР AGILENT 7 СПЕКТРОМЕТРЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ДЕЙСТВИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО, ВИДИМОЙ ЧАСТИ СПЕКТРА, ИНФРАКРАСНОГО): ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ (ИСП-ОЭС) СЕРИИ AGILENT 7800. В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТР AGIL ENT 7800 ICP-MS ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РУТИННЫХ АНАЛИЗОВ В РАЗЛИЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ И СФЕРЫ, ДЛЯ НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, СТРЕМЯЩИХСЯ УПРОЩАТЬ РАЗРАБОТКУ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0, 1 BI (209) ГАБАРИТ Ы, (Ш. Г. В) СМ 73. 60. 59, 5 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ 220-240 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, 50 ГЦ, 10 А, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 1300 - 2400 ВТ ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ С ИНДУКТИВНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМА ВВОДА ОБРАЗЦА : КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ С М АЛЫМ ПОТОКОМ ОБРАЗЦА (~0, 2 МЛ/МИН). КВАРЦЕВАЯ ДВУХПРОХОДНАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА МАЛОГО ОБЪ. МА С ПЕЛЬТЬЕ ОХЛАЖДЕНИЕМ (ОТ . 5 ДО +20 °C). ТР. ХКАНАЛЬНЫЙ СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ (ИСП-ОЭС) СЕРИИ AGILENT 7800. ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС С НИЗКОЙ ПУЛЬСАЦИЕЙ. СИСТЕМ А АЭРОЗОЛЬНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ UHMI (ОПЦИЯ). РЧ-ГЕНЕРАТОР : 27 МГЦ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ РЧ-ГЕНЕРАТОР С НАСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ. МОЩНОСТЬ 500. . . 1600 ВТ РЕАКЦИОННАЯ СИСТЕМА : ОКТОПОЛЬНАЯ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ С HE (СТАНДАРТНО). ДИАПАЗОН МАСС : (А. Е. М.) 2. . . 260 ДЕТЕКТОРНАЯ СИСТЕМА: ОРТОГОНАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА : ТР. ХСТАДИЙНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ С ОДНИМ ВСТРОЕННЫМ ТУРБОМОЛЕКУЛЯРНЫМ НАСОСОМ И ОДНИМ ВНЕШНИМ РОТОРНЫМ. ПРЕДЕЛ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ (РЕЖИМ БЕЗ ГАЗА) PPT 0, 5 BE (9) 0, 1 IN (115) AGILENT TECHNOLOGIES INC AGILENT TECHNOLOGIES AGILENT TECHNOLOGIES Б/А AGILENT 7800 1 | AGILENT 7800 | AGILENT TECHNOLOGIES, INC | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOLOGIES | AGILENT | 1 | 297 | Отсуствует | 9027300000 | 424.8 | 297 | 226694.57
42956 | Отсуствует | 2018-10-11 | 2018 | ИМ | 0 | AGILENT TECHN. MANUFACTURING GMBH&COKG | 76337, WALDBRONN, HEWLETT PACKARD STRASSE | 7724838223 | ООО Фармконтракт | ООО ФАРМКОНТРАКТ | 115088, город Москва, Угрешская улица, дом 2 строение 74, пом | Германия (DE) | ГЕРМАНИЯ | РОССИЯ | CIP | ЛАБОРАТОРНЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ, НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. НЕ СОДЕРЖИТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА. НЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ, НЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ УСТРОЙСТВО. СИСТЕМА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ/МС/МС AGILENT 1290/6490. СОСТАВ: АВТОСАМПЛЕР 1290 INFINITY II ДЛЯ УЛЬТРАБЫСТРОЙ ВЭЖ ХРОМАТОГРАФИИ - 1 ШТ., АРТ. G6460CA , G6460CA ТАНДЕМНЫЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТР AGILENT 6460 LC-MS/MS - 1 ШТ., АРТ. G7120A , БИНАРНЫЙ НАСОС 1290 INFINITY II HIGH SPEED PUMP - 1 ШТ., АРТ. G7129B , АРТ. G7116B , ТЕРМОСТАТ КОЛОНОК 1290 INFINITY II - 1 ШТ., АРТ. G7117B , ДИОДНО-МАТРИЧНЫЙ ДЕТЕКТОР СЕРИИ 1290 INFINITY II - 1 ШТ., АРТ. G6011A , ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОЖУХ ДЛЯ НАСОСА МАСС-ДЕТЕКТОРА - 1 ШТ. | AGILENT 6460 LC-MS/MS | AGILENT TECHNOLOGIES MANUFACTURING GMBH&COKG | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOLOGIES | AGILENT | 1 | 361 | Отсуствует | 9027200000 | 440.3 | 361 | 280675.13
43610 | Отсуствует | 2018-08-16 | 2018 | ИМ | 0 | MINERAL EXPLORATION NETWORK (SUOMI) OY | 82750, FINLAND, JOENSUU, KOSKENNISKANTIE 5 | 7801358873 | ООО Меффа Лаб Ру | ООО МЕФФА ЛАБ РУ | 199106, город Санкт-Петербург, линия 24-я В.О., дом 3-7 литера ж, пом | Финляндия (FI) | ЯПОНИЯ | РОССИЯ | DAP | МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ И ИЗОТОПНОГО ОТНОШЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТВОРАХ, РАДИОАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОТСУТСТВУЮТ, БЫВШИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ: СОСТОИТ ИЗ: УСТРОЙСТВО ВВОДА ПРОБЫ, ИСТОЧНИК ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ, СИСТЕМА ИОННЫХ ЛИНЗ, КВАДРУПОЛЬНЫЙ МАСС-СПЕКТОРОМЕТР, ДЕТЕКТОР , СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ВАКУУМНЫЙ НАСОС, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРА |  | AGILENT TECHNOLOGIES | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT | AGILENT | 1 | 236 | Отсуствует | 9027300000 | 252.48 | 236 | 13974.6
43694 | Отсуствует | 2018-09-21 | 2018 | ИМ | 0 | MINERAL EXPLORATION NETWORK (SUOMI) OY | 82750, FINLAND, JOENSUU, KOSKENNISKANTIE 5 | 7801358873 | ООО Меффа Лаб Ру | ООО МЕФФА ЛАБ РУ | 199106, город Санкт-Петербург, линия 24-я В.О., дом 3-7 литера ж, пом | Финляндия (FI) | ЯПОНИЯ | РОССИЯ | DAP | МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ И ИЗОТОПНОГО ОТНОШЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТВОРАХ, РАДИОАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОТСУТСТВУЮТ, БЫВШИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ: СОСТОИТ ИЗ: УСТРОЙСТВО ВВОДА ПРОБЫ, ИСТОЧНИК ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ, СИСТЕМА ИОННЫХ ЛИНЗ, КВАДРУПОЛЬНЫЙ МАСС-СПЕКТОРОМЕТР, ДЕТЕКТОР , СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ВАКУУМНЫЙ НАСОС, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРА |  | AGILENT TECHNOLOGIES | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT | AGILENT | 1 | 236 | Отсуствует | 9027300000 | 252.48 | 236 | 13954.56
14464 | 10609050/070218/0003594 | 2018-02-07 | 2018 | ИМ | 0 | DHL GLOBAL FORWARDING GMBH DE/RA/00066-10/0113 | DE 73760, OSTFILDERN-SCHARNHAU, OSTFILDERN, PLIENINGER STRASSE 56 | 5408277505 | ООО Реолгрейд Сервис | ООО РЕОЛГРЕЙД СЕРВИС | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, Технопарковая улица, дом 5, офис 11 | () | ЯПОНИЯ | РОССИЯ | CIP | МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ AGILENT 7900 ИСП-МС С УСТАНОВЛЕННЫМ ПО MASSHUNTER 4.2/4.3 И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТАНЦИЕЙ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: G8403A+G7215С ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ В РАСТВОРАХ, ПРОД УКТАХ ПИТАНИЯ, ПОЧВАХ, МЕТАЛЛАХ И ИХ СПЛАВАХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ И Т.Д. МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО МАСС-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА В СООТВЕТСТВИИ С АТТЕСТОВАННЫМИ И СТАНДАРТИЗОВАННЫМИ МЕТОДАМИ (МЕТОДИКАМИ) ИЗМЕРЕНИЙ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРОВ О СНОВАН НА ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИОНИЗАЦИИ ИЗОТОПОВ ЭЛЕМЕНТОВ В АРГОНОВОЙ ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЕ, ВОЗБУЖДАЕМОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. ПРИБОР СОСТОИТ ИЗ ОСНОВНОГО БЛОКА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТАНЦИИ (P/N:G8403A), ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА CD ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРИБОРЕ (P/N:G7215С), ФОРВАКУУМНОГО НАСОСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА В ИССЛЕДУЕМОЙ ЧАСТИ БЛОКА (P/N:9499225M008) И АКСЕССУАРОВ К НЕМУ, КОМПЛЕКТА РАСХОДНЫХ :МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ПРИБОРА МЕЖДУ СОБОЙ, РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИЯХ, НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ. ОТСУТСТВУЕТ ИСТОЧН ИК РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. | AGILENT 7900 | AGILENT TECHNOLOGIES | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT | AGILENT | 1 | 149.268 | 1 | 9027801700 | 210.412 | 149.268 | 114984.65
43112 | Отсуствует | 2018-02-12 | 2018 | ИМ | 0 | AGILENT TECHNOLOGIES SALES AND SERVICES GMBH & CO KG | DE 68753, WAGHAUSEL, HAMBRUECKER LANDSTRASSE 8 | 7810272943 | АО Невалаб | АО НЕВАЛАБ | 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Заводская улица, дом 8, пом | Германия (DE) | ЯПОНИЯ | РОССИЯ | CIP | МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ AGILENT 7900.ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ В РАСТВОРАХ, ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ,ПОЧВАХ, МЕТАЛЛАХ И ИХ СПЛАВАХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ И Т.Д. МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО М АСС-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА В СООТВЕТСТВИИ С АТТЕСТОВАННЫМИ И СТАНДАРТИЗОВАННЫМИ МЕТОДАМИ ИЗМЕРЕНИЙ.ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОСНОВАН НА ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ,ОБРАЗОВАВШИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИОНИЗАЦИИ ИЗОТОПОВ ЭЛЕМЕНТОВ В АРГОНОВОЙ ИНДУКТИВНО СВЯЗ АННОЙ ПЛАЗМЕ.МАСС-СПЕКТРОМЕТР СОСТОИТ ИЗ ИСТОЧНИКА ИОНОВ-БЛОКА ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ, СИСТЕМЫ ИОННЫХ ЛИНЗ,ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ, КВАДРУПОЛЬНОГО МАСС-ФИЛЬТРА И ДЕТЕКТОРА ИОНОВ.НЕ СОДЕРЖИТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ.НЕ СОДЕР ЖИТ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ.ПРИМЕНЯЕТСЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ.НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В МЕДИЦИНЕ.ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ. МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ AGILENT 7900.ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ И КОНСТРУКТИВНО СОСТОИТ ИЗ:МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ, МОДЕЛЬ 7900 -1ШТ;СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ПРОБ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СОЛЕЙ-1Ш Т;СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПО ДЛЯ РАСЧЕТА-1 ШТ;УПРАВЛЯЮЩАЯ СТАНЦИЯ В СОСТАВЕ (ПК, МОНИТОР, ПРИНТЕР)-1 ШТ;ПО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СПЕКТРОМЕТРОМ MASSHUNTER-1 ШТ;НАБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ СПЕКТРОМЕТРА-1 ШТ;НАБОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ СПЕКТРОМЕТРА-1 ШТ;АВТОНОМНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ-1 ШТ;К ОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ-1 ШТ;ТРУБКА, 1/8, НЕРЖ, 6 М-1 ШТ;РЕЗАК ДЛЯ ТРУБОК-1 ШТ;АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЧИСТКИ КОНУСОВ-1 ШТ;БЕЗВОРСОВАЯ ТКАНЬ, 15 ШТ/УПАК-1 ШТ;РАСТВОР ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНУСОВ, 3.79Л-1 ШТ;ВСТРОЕННЫЙ АВТОСАМПЛЕР-1 ШТ;ВИАЛЫ ДЛЯ АВТОСАМПЛЕРА, ОБЪЕМ6М Л, 200 ШТ/УПАК-5 ШТ;КАПИЛЛЯР ДЛЯ АВТОСАМПЛЕРА, ДИАМ 0,3 ММ-1 ШТ;ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЛИВА, ОБЪЕМ 100 МЛ, 6 ШТ/УПАК-1 ШТ;КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА-1 ШТ;КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ МОДЕЛИ 7900-1 ШТ;НИКЕЛЕВЫЙ КОНУС ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ-1 ШТ;НИКЕЛЕВЫЙ КОНУС- СКИММЕР ДЛЯОТБО РА ПРОБ-1 ШТ;ТРУБКА, 1/8, НЕРЖ, 6 М-1 ШТ;ПЕРЕХОДНИКИ 1/8 X ?, НЕРЖ-2 ШТ;ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОХЛАДИТЕЛЯ, 9.5 ЛИТРА-1 ШТ; | AGILENT 7900 | AGILENT TECHNOLOGIES JAPAN LTD | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT | AGILENT | 1 | 360 | Отсуствует | 9027300000 | 366.7 | 360 | 130297.15
43548 | Отсуствует | 2018-03-07 | 2018 | ИМ | 0 | AGILENT TECHNOLOGIES MFG GMBH & SHIPPING DEPARTMENT | 08 68/53, WAGHAEUSEL - WIESENTAL, WIESENTAL, HAMRUECKER LANDSTRASSE 8 | 7810272943 | АО Невалаб | АО НЕВАЛАБ | 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Заводская улица, дом 8, пом | Германия (DE) | ЯПОНИЯ | РОССИЯ | CIP | МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ AGILENT 7900.ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ В РАСТВОРАХ, ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ,ПОЧВАХ, МЕТАЛЛАХ И ИХ СПЛАВАХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ И Т.Д. МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО М АСС-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА В СООТВЕТСТВИИ С АТТЕСТОВАННЫМИ И СТАНДАРТИЗОВАННЫМИ МЕТОДАМИ ИЗМЕРЕНИЙ.ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОСНОВАН НА ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ,ОБРАЗОВАВШИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИОНИЗАЦИИ ИЗОТОПОВ ЭЛЕМЕНТОВ В АРГОНОВОЙ ИНДУКТИВНО СВЯЗ АННОЙ ПЛАЗМЕ.МАСС-СПЕКТРОМЕТР СОСТОИТ ИЗ ИСТОЧНИКА ИОНОВ-БЛОКА ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ, СИСТЕМЫ ИОННЫХ ЛИНЗ,ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ, КВАДРУПОЛЬНОГО МАСС-ФИЛЬТРА И ДЕТЕКТОРА ИОНОВ.НЕ СОДЕРЖИТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ.НЕ СОДЕР ЖИТ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ.ПРИМЕНЯЕТСЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ.НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В МЕДИЦИНЕ.ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ. МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ AGILENT 7900.ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ И КОНСТРУКТИВНО СОСТОИТ ИЗ:МАСС-СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ, МОДЕЛЬ 7900 -1ШТ;СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ПРОБ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СОЛЕЙ-1Ш Т;СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПО ДЛЯ РАСЧЕТА-1 ШТ;УПРАВЛЯЮЩАЯ СТАНЦИЯ В СОСТАВЕ (ПК, МОНИТОР, ПРИНТЕР)-1 ШТ;ПО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СПЕКТРОМЕТРОМ MASSHUNTER-1 ШТ;НАБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ СПЕКТРОМЕТРА-1 ШТ;НАБОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ СПЕКТРОМЕТРА-1 ШТ;АВТОНОМНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ-1 ШТ;К ОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ-1 ШТ;ТРУБКА, 1/8, НЕРЖ, 6 М-1 ШТ;РЕЗАК ДЛЯ ТРУБОК-1 ШТ;АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЧИСТКИ КОНУСОВ-1 ШТ;БЕЗВОРСОВАЯ ТКАНЬ, 15 ШТ/УПАК-1 ШТ;РАСТВОР ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНУСОВ, 3.79Л-1 ШТ;ВСТРОЕННЫЙ АВТОСАМПЛЕР-1 ШТ;ВИАЛЫ ДЛЯ АВТОСАМПЛЕРА, ОБЪЕМ6М Л, 200 ШТ/УПАК-5 ШТ;КАПИЛЛЯР ДЛЯ АВТОСАМПЛЕРА, ДИАМ 0,3 ММ-1 ШТ;ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЛИВА, ОБЪЕМ 100 МЛ, 6 ШТ/УПАК-1 ШТ;КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА-1 ШТ;КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ МОДЕЛИ 7900-1 ШТ;НИКЕЛЕВЫЙ КОНУС ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ-1 ШТ;НИКЕЛЕВЫЙ КОНУС- СКИММЕР ДЛЯОТБО РА ПРОБ-1 ШТ;ТРУБКА, 1/8, НЕРЖ, 6 М-1 ШТ;ПЕРЕХОДНИКИ 1/8 X 1/4, НЕРЖ-2 ШТ;ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОХЛАДИТЕЛЯ, 9.5 ЛИТРА-1 ШТ; | AGILENT 7900 | AGILENT TECHNOLOGIES JAPAN LTD | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT | AGILENT | 1 | 360 | Отсуствует | 9027300000 | 371.7 | 360 | 130419.95
42224 | Отсуствует | 2018-02-06 | 2018 | ИМ | 0 | MEDIAL TRADE LTD | W1F7PP, UK, LONDON, 1ST FLOOR 26 FOUBERTS PLACE | 7718185551 | ООО МЕДИА СЕРВИС АБВ | ООО МЕДИА СЕРВИС АБВ | 107014, 107014, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОСТРОУМОВСКАЯ Б., ДОМ 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23 | Литва (LT) | США | РОССИЯ | CIP | ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ, ОДНОКВАДРУПОЛЬНЫЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТР, МОДЕЛЬ 6135: 1. ОДНОКВАДРУПОЛЬНЫЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТР AGILENT 6135 LC/MS С ВЭЖХ В КОМПЛЕКТЕ С ИСТОЧНИКОМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ API-ES, ПО OPENLAB CDS CHEMSTATION, КОМПЬЮТЕРОМ И ПРИНТЕРОМ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 2. ГЕНЕРАТОР АЗОТА MAESTRO-35/1 СО ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУШНЫМ БЕЗМАСЛЯНЫМ КОМПРЕССОРОМ 3. НАБОР ДЛЯ ЗАПУСКА ГЕНЕРАТОРА MAESTRO: ТЕФЛОНОВАЯ ТРУБКА 0,25 ДЮЙМА, 10 М И СОЕДИНИТЕЛИ 4. БИНАРНЫЙ НАСОС 1260 INFINITY II BINARY PUMP ДАВЛЕНИЕ 0-600 БАР (ПОТОК ДО 5 МЛ/МИН) 5. НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЭЖХ СЕРИИ 1260 INFINITY II 6. НАБОР ТРУБОК И КАПИЛЛЯРОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЭЖХ AGILENT 1260 INFINITY II 7. ОПЦИЯ АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ КЛАПАНА 8. КРАН ВЫБОРА РАСТВОРИТЕЛЯ (SSV) 9. ВЭЖХ КОЛОНКА POROSHELL 120 EC-C18 4.6Х100МЛ, 2.7МКМ 10. АВТОСАМПЛЕР 1260 INFINITY II VIALSAMPLER ДЛЯ ВЭЖХ 11. ПОДСТАВКА В АВТОСАМПЛЕР ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВИАЛ 6 X 11 ШТУК 12. ТЕРМОСТАТ КОЛОНОК СЕРИИ 1260 INFINITY II 13. ПРИВОД КРАНА-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛЯ ТЕРМОСТАТА КОЛОНОК 1260 INFINITY II MCT 14. ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДИОДНО- МАТРИЧНЫЙ ДЕТЕКТОР 1260 INFINITY II HS В КОМПЛЕКТЕ СО СТАНДАРТНОЙ ПРОТОЧНОЙ ЯЧЕЙКОЙ НА 10 ММ 15. ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ СЕРИИ 1260 INFINITY II 16. АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГЕНЕРАТОРУ АЗОТА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ОДНОВРЕМЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОБ НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИХ КОМПОНЕНТЫ, ДЕТЕКТИРОВАНИЕ БОЛЬШИНСТВА КОМПОНЕНТОВ, ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СОЕДИНЕНИЙ. ЖИДКАЯ ПОДВИЖНАЯ ФАЗА (ЭЛЮЕНТ) ОПРЕДЕЛЕННОГО СОСТАВА (ИЗ 1-2 КОМПОНЕНТОВ) С ПОМОЩЬЮ НАСОСНОГО БЛОКА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (С ЗАДАННОЙ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ) НЕПРЕРЫВНО ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКУЮ КОЛОНКУ, ПЛОТНО И РАВНОМЕРНО ЗАПОЛНЕННУЮ ОДНОРОДНЫМИ ЧАСТИЦАМИ СОРБЕНТА. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВВОДЯТСЯ В СОСТАВЕ ПРОБЫ ОБЪЕМОМ 0.1-100 МКЛ В ХРОМАТОГРАФИЧЕСКУЮ КОЛОНКУ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (АВТОСАМПЛЕРА ИЛИ РУЧНОГО ИНЖЕКТОРА). В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ ВДОЛЬ СЛОЯ СОРБЕНТА В ПОТОКЕ ПОДВИЖНОЙ ФАЗЫ КОМПОНЕНТЫ ПРОБЫ МНОГОКРАТНО СОРБИРУЮТСЯ И ДЕСОРБИРУЮТСЯ НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗОЙ ЛИБО ПРОНИКАЮТ В РАЗЛИЧНОЕ ЧИСЛО ПОР СОРБЕНТА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЧЕТАНИЯ ПРОБА - СОРБЕНТ). ИЗ-ЗА НЕОДИНАКОВОГО СРОДСТВА К СОРБЕНТУ ИЛИ ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА РАЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ПО КОЛОНКЕ С РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТЬЮ И ДОСТИГАЮТ ДЕТЕКТОРА, ПОДКЛЮЧЕННОГО К ВЫХОДУ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛОНКИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, В РАЗНОЕ ВРЕМЯ. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕГИСТРАЦИИ ПОГЛОЩЕНИЯ В УФ- ИЛИ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ СМЕСИ ПО ВРЕМЕНИ УДЕРЖИВАНИЯ И ИХ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО СИГНАЛА (ВЫСОТА ИЛИ ПЛОЩАДЬ ПИКА НА ХРОМАТОГРАММЕ). ОДНОКВАДРУПОЛЬНЫЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТР AGILENT 6135 LC /MS С ВЭЖХ В КОМПЛЕКТЕ С ИСТОЧНИКОМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ API-ES, ПО OPENLAB CDS CHEMSTATION, КОМПЬЮТЕРОМ И ПРИНТЕРОМ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ В СОСТАВЕ | AGILENT 6135 | AGILENT TECHNOLOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOGIES INC. | AGILENT TECHNOLOGIES | AGILENT | 1 | 553.6 | Отсуствует | 9027200000 | 665.9254 | 553.6 | 349100
60436 | Отсуствует | 2019-11-13 | 2019 | ИМ |  | SHIMADZU EUROPA GMBH | DE-47269, ДУЙСБУРГ, АЛЬБЕРТ-ХААН ШТР. 6-10 | 7705949312 | ООО ТК ЭЛЕМЕНТ | ООО ТК ЭЛЕМЕНТ | 117105, 117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, 1, СТР.6, КОМН 7;8 | Германия (DE) | ЯПОНИЯ | РОССИЯ | FCA | СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НЕСКОЛЬКИХ ОБРАЗЦОВ ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ В УСЛОВИЯХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ.НЕ СОДЕРЖИТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ. НЕ СОДЕРЖИТ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: 211-92900-58 ОСНОВНОЙ БЛОК - 1ШТ; 980-18468 ФИТИНГ - 2ШТ; 980-18470 ФИТИНГ - 2ШТ; 980-18469 ТРУБКА - 1ШТ; 211-92430-41 НАСОС - 1ШТ; 211-93680-58 АВТОСАМПЛЕР - 1ШТ; 211-92881-41 СИСТЕМА ВВОДА ПРОБ - 1ШТ; 211-87758-42 СОПЛО - 1ШТ; 211-81448 МИНИГОРЕЛКА - 1ШТ; 017-30166-01 МАСЛО - 1ШТ; 210-07003-04 МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО - 1ШТ; 980-16245 ТРУБКА НАСОСА - 3ШТ; 018-31558-02 ТРУБКА НАСОСА - 9ШТ; 046-00993-01 КЛИПСА - 1ШТ; 037-61113-04 ХОМУТ - 1ШТ; 210-15508-01 КЛИПСА - 1ШТ; 211-86533 ТРУБКА - 1ШТ. |  | SHIMADZU CORPORATION | SHIMADZU CORP. | SHIMADZU CORP. | SHIMADZU | SHIMADZU | 1 | 261.975 | Отсуствует | 9027300000 | 337 | 261.975 | 51143.2
60437 | Отсуствует | 2019-11-18 | 2019 | ИМ |  | SHIMADZU EUROPA GMBH | DE-47269, ДУЙСБУРГ, АЛЬБЕРТ-ХААН ШТР. 6-10 | 6670126899 | ООО ЭЛЕМЕНТ | ООО ЭЛЕМЕНТ | 620075, город Екатеринбург, ул Бажова, д 68, пом 14 | Германия (DE) | ЯПОНИЯ | РОССИЯ | FCA | СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НЕСКОЛЬКИХ ОБРАЗЦОВ ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ В УСЛОВИЯХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ.НЕ СОДЕРЖИТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ. НЕ СОДЕРЖИТ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ: 211-92900-58 ОСНОВНОЙ БЛОК - 1ШТ; 980-18468 ФИТТИНГ - 2ШТ; 980-18469 ТРУБКА - 2ШТ; 980-18470 ФИТТИНГ - 1ШТ; 211-92881-41 СИСТЕМА ВПРЫСКА - 1ШТ; 211-92430- 41 НАСОС - 1ШТ; 211-93680-58 АВТОСАМПЛЕР - 1ШТ; 046-00147-04SA ПРОБИРКИ - 1ШТ; 204-74323 ГОРЕЛКА - 1ШТ; 211-88571-42 УЗЕЛ СОПЛА - 2ШТ; 204-19281 ВОДНЫЙ БОРБОТЁР - 1ШТ; 980-18685 КАМЕРА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ - 1ШТ; 980-18686 НЕБУЛАЙЗЕР - 1ШТ; 046- 00092-29 КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОБАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА - 1ШТ; 680-16260 НАБОР ТРУБОК - 1ШТ; 046-00092-20 НЕБУЛАЙЗЕР - 1ШТ; 210-15508-01 ШАРОВОЙ ЗАЖИМ - 1ШТ; 017-30166-01 МАСЛО - 2ШТ; 208-90038-08 ТРУБКА НАСОСА - 5ШТ; 210-07003- 04 СИТО - 1ШТ; 200-93113-05 ПРОБИРКИ - 1ШТ; 018-31558-02 ТРУБКА НАСОСА - 5ШТ; 980-16244 ТРУБКА НАСОСА (12ШТ) - 10К-ТОВ; 046-00092-18 КАПИЛЛЯР - 5ШТ; 211-92893-41 - 1ШТ. |  | SHIMADZU CORPORATION | SHIMADZU CORP. | SHIMADZU CORP. | SHIMADZU | SHIMADZU | 1 | 270.42 | Отсуствует | 9027300000 | 348 | 270.42 | 57184.89
60121 | Отсуствует | 2019-10-15 | 2019 | ИМ |  | TELEDYNE ISCO ON BEHALF OF TELEDYNE LEEMAN LABS | 68504, NE, LINCOLN, 4700 SUPERIOR STREET | 7703747350 | ООО НКЦ ЛАБТЕСТ | ООО НКЦ ЛАБТЕСТ | 119071, 119071, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 19, СТР 1, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 11 | США (US) | США | РОССИЯ | EXW | СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ, НЕ ИМЕЕТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ АРТ. 15-2900-2DV СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ PRODIGY PLUS -2 ШТ С/Н СПЕКТРОМЕТР/РЕЦИРКУЛЯТОР: P80391, P80406/ 1908-00900, 1908-00901, (В КОМПЛЕКТЕ К КАЖДОМУ СПЕКТРОМЕТРУ: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА - 1 ШТ, ВОДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР - 1 ШТ, КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ - 1 ШТ, КАБЕЛЬ USB - 1 ШТ, CD ДИСК SALSA -1 ШТ., CD С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ - 1 ШТ, ТРУБКА ПОДАЧИ АРГОНА / КИСЛОРОДА -2 ШТ, ТРУБКА ОТВЕДЕНИЯ АРГОНА -2 ШТ, ТРУБКА ПОДАЧИ ВОДЫ 10 ФУТОВ -2 ШТ, ТРУБКА ДРЕНАЖНАЯ - 1 ШТ, МАСЛО ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ 95/5 - 1 ШТ, ШТУЦЕР - 1 ШТ, НАБОР ТРУБОЧЕК ДЛЯ ПРОМЫВКИ (3 ШТ/УП) - 1 ШТ, КАПИЛЛЯР ДЛЯ НАСОСА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ -2 ШТ, ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА ДЛЯ НАСОСА -2 ШТ, ТРУБОЧКИ ПВХ -2 ШТ, НАБОР КРЕПЕЖА - 1 ШТ, НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ - 1 ШТ, НАБОР САЛФЕТОК (280 ШТ В УП) -3 ШТ, СИСТЕМА ВВОДА ПРОБЫ В СПЕКТРОМЕТР - 1 ШТ, (ВКЛЮЧАЕТ: ГОРЕЛКА -2 ШТ, ИНЖЕКТОР -2 ШТ, РАСПЫЛИТЕЛЬ - 1 ШТ, АДАПТОР РАСПЫЛИТЕЛЯ -1 ШТ., КАМЕРА ЦИКЛОНОВАЯ - 1 ШТ); НАБОР ТРУБОК - 1 ШТ, (ВКЛЮЧАЕТ: СЛИВНАЯ ТРУБКА - 1 ШТ, ТРУБКА ТЕФЛОНОВАЯ -5 ФТ, ТРУБКА ТЕФЛОНОВАЯ -10 ФТ, ТРУБКИ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА КР/КР,12 ШТ. В УП. -2 УП., ТРУБКИ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА ЧРН/ЧРН,12 ШТ В УП. -2 УП, КЛИПСА - 1 ШТ, НАБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ (8) -1 УП); РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 2Х-СТАДИЙНЫЙ - 1 ШТ, ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СПЕКТРОМЕТРОМ - 1 ШТ, НАРУЖНЫЙ ФИЛЬТР ВОДЯНОГО РЕЦИРКУЛЯТОРА - 1 ШТ, ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯТОРА -1 ШТ., ГОРЕЛКА ПОЛУРАЗБОРНАЯ, БЕЗ ИНЖЕКТОРА -4 ШТ. ИНЖЕКТОР, ДИАМЕТР 2,5 ММ -4 ШТ. ИНЖЕКТОР, ДИАМЕТР 1.1 ММ -4 ШТ.) АРТ. 15-2900-2RV СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ PRODIGY PLUS - 1 ШТ С/Н P80408, (В КОМПЛЕКТЕ: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА - 1 ШТ, ВОДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР - 1 ШТ С/Н 1909-00005, КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ - 1 ШТ, КАБЕЛЬ USB - 1 ШТ, CD ДИСК SALSA 1ШТ. CD С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ - 1 ШТ, ТРУБКА ПОДАЧИ АРГОНА / КИСЛОРОДА -2 ШТ, ТРУБКА ОТВЕДЕНИЯ АРГОНА -2 ШТ, ТРУБКА ПОДАЧИ ВОДЫ 10 ФУТОВ -2 ШТ, ТРУБКА ДРЕНАЖНАЯ - 1 ШТ, МАСЛО ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ 95/5 - 1 ШТ, ШТУЦЕР - 1 ШТ, НАБОР ТРУБОЧЕК ДЛЯ ПРОМЫВКИ (3 ШТ/УП) - 1 ШТ, КАПИЛЛЯР ДЛЯ НАСОСА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ -2 ШТ, ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА ДЛЯ НАСОСА -2 ШТ, ТРУБОЧКИ ПВХ -2 ШТ, НАБОР КРЕПЕЖА - 1 ШТ, НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ - 1 ШТ, НАБОР САЛФЕТОК (280 ШТ В УП) -3 ШТ, СИСТЕМА ВВОДА ПРОБЫ В СПЕКТРОМЕТР - 1 ШТ, (ВКЛЮЧАЕТ: ГОРЕЛКА -2 ШТ, ИНЖЕКТОР -2 ШТ, РАСПЫЛИТЕЛЬ - 1 ШТ, АДАПТОР РАСПЫЛИТЕЛЯ -1ШТ. КАМЕРА ЦИКЛОНОВАЯ - 1 ШТ,); НАБОР ТРУБОК - 1 ШТ, (ВКЛЮЧАЕТ: СЛИВНАЯ ТРУБКА - 1 ШТ, ТРУБКА ТЕФЛОНОВАЯ -5 ФТ, ТРУБКА ТЕФЛОНОВАЯ -10 ФТ, ТРУБКИ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА КР/КР,12 ШТ. В УП. -2 УП., ТРУБКИ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА ЧРН/ЧРН,12 ШТ В УП. -2 УП, КЛИПСА - 1 ШТ, НАБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ (8) -1 УП); РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 2Х-СТАДИЙНЫЙ - 1 ШТ, ГОРЕЛКА ПОЛУРАЗБОРНАЯ, БЕЗ ИНЖЕКТОРА -4 ШТ., ИНЖЕКТОР, ДИАМЕТР 2,5 ММ -4 ШТ., ИНЖЕКТОР, ДИАМЕТР 1.1 ММ -4 ШТ., ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ 20 ММ - 1 ШТ, ИНДУКТОР - 1 ШТ, ОСУШИТЕЛЬ ГАЗА ДЛЯ ПРОДУВКИ КАМЕРЫ - 1 ШТ) |  | TELEDYNE LEEMAN LABS БИЗНЕС ЕДИНИЦА КОМПАНИИ TELEDYNE INSTRUMENTSINC | TELEDYNE INSTRUMENTS INC. | TELEDYNE INSTRUMENTS INC. | TELEDYNE LEEMAN LABS EVERYWHEREYOULOOK | TELEDYNE LEEMAN LABS EVERYWHEREYOULOOK | 3 | 285.3333 | Отсуствует | 9027300000 | 1025 | 856 | 178527.81
59085 | Отсуствует | 2019-04-05 | 2019 | ИМ | 0 | TELEDYNE ISCO ON BEHALF OF TELEDYNE LEEMAN LABS | 68504, NE, LINCOLN, 4700 SUPERIOR STREET | 7703747350 | ООО НКЦ Лабтест | ООО НКЦ ЛАБТЕСТ | 119071, 119071, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 19, СТР 1, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 11 | США (US) | США | РОССИЯ | EXW | СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ, НЕ ИМЕЕТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ PRODIGY PLUS В КОМПЛЕКТЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ И АКСЕССУАРАМИ (КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: АРТ. 15-2900-2DV СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ МОДЕЛЬ PRODYGY PLUS - ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ СЕР.НОМЕР P80394-1 ШТ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ CD -ДИСК ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА (МАРКИРОВКА СЕР.НОМЕР P80394 ) -1 ШТ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SALSA НА CD -1 ШТ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА CD -1 ШТ, КАБЕЛЬ USB -1 ШТ, МАСЛО ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ 95/5 -1 ШТ, ТРУБКА ДРЕНАЖНАЯ -1 ШТ, ТРУБОЧКИ ПВХ С НАКОНЕЧНИКАМИ - 2 ШТ, ШТУЦЕР -1 ШТ, СЕПАРАТОР ГАЗОЖИДКОСТНОЙ- 2 ШТ, АМАЛЬГАМАТОР-1 ШТ, НАБОР ТРУБОЧЕК ДЛЯ ПРОМЫВКИ (3 ШТ/УП)-1 ШТ, КАПИЛЛЯР ДЛЯ НАСОСА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ- 2 ШТ, ДРЕНАЖНАЯ ТРУБОЧКА ДЛЯ НАСОСА- 2 ШТ, ТРУБОЧКИ НАСОСА СИН САНТОПРЕН (5 ШТ/УП)- 5 ШТ, Т РУБОЧКИ НАСОСА КР САНТОПРЕН (5 ШТ/УП)- 5 ШТ, ТРУБКА ПОДАЧИ ВОДЫ 10 ФУТОВ - 2 ШТ, ТРУБКА ПОДАЧИ АРГОНА / КИСЛОРОДА - 2 ШТ, ТРУБКА ОТВЕДЕНИЯ АРГОНА-1 ШТ, СИСТЕМА ВВОДА ПРОБЫ В СПЕКТРОМЕТР -1 ШТ (ВКЛЮЧАЕТ: ГОРЕЛКА СТАНДАРТНАЯ - 2 ШТ, АДАПТОР -1 ШТ,ИНЖЕКТОР - 2 ШТ, РАСПЫЛИТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ ВКЛЮЧАЕТ -1 ШТ, РАСПЫЛИТЕЛЬ -1 ШТ, ТРУБКА С ФИТИНГОМ -1 ШТ, КАМЕРА ЦИКЛОНОВАЯ C ГАЗОПОДВОДЯЩИМИ ТРУБКАМИ -1 ШТ, КЛИПСА -1 ШТ), ВОДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР С/Н 1811-03995 - 1 ШТ (В КОМПЛЕКТЕ: ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К РЕЦИРКУЛЯТОРУ НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, СМЕННЫЙ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ, КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА РЕЦИРКУЛЯТОРА), КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА-1 ШТ (ВКЛЮЧАЕТ: КОМПЬЮТЕР (СИСТЕМНЫЙ БЛОК) DELL -1 ШТ, С/Н D3C5KQ2, КОЛОНКА ПОРТАТИВНАЯ -1 ШТ, КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ -1 ШТ, ПРИНТЕР -1 ШТ (В КОМПЛЕКТЕ: ИНСТРУКЦИЯ, CD ДИСК С ПО, НАБОР КАБЕЛЕЙ (2 ШТ)), МОНИТОР DELL -1 ШТ (В КОМПЛЕКТЕ: ИНСТРУКЦИЯ, CD ДИСК С ПО, НАБОР КАБЕЛЕЙ (4 ШТ)), КЛАВИАТУРА -1 ШТ, МЫШЬ -1 ШТ, КОВРИК ДЛЯ МЫШИ), КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА -1 ШТ (ВКЛЮЧАЕТ: НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ПЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ -1 ШТ, НАБОР КРЕПЕЖА-1 ШТ, НАБОР САЛФЕТОК (280 ШТ В УП) -3 ШТ.), КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ -1 ШТ (ВКЛЮЧАЕТ: КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА (8 ШТ В НАБОРЕ)-1 ШТ, КЛИПСА -1 ШТ, ТРУБКА ТЕФЛОНОВАЯ 10 ФТ -1 ШТ, ТРУБКА ТЕФЛОНОВАЯ 5 ФТ -1 ШТ, СЛИВНАЯ ТРУБКА -1 ШТ, НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ (5 ШТ. В УП.) -1 ШТ, ТРУБКИ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА КР/КР, (12 ШТ. В УП.) - 2 ШТ, ТРУБКИ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА ЧРН/ЧРН. (12 ШТ В УП.) -2 ШТ.), РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 2Х-СТАДИЙНЫЙ -1 ШТ (В КОМПЛЕКТЕ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ) |  | TELEDYNE LEEMAN LABS БИЗНЕС ЕДИНИЦА КОМПАНИИ TELEDYNE INSTRUMENTSINC | TELEDYNE INSTRUMENTS INC. | TELEDYNE INSTRUMENTS INC. | TELEDYNE LEEMAN LABS EVERYWHEREYOULOOK | TELEDYNE LEEMAN LABS EVERYWHEREYOULOOK | 1 | 203 | Отсуствует | 9027300000 | 376 | 203 | 50478.61
59652 | Отсуствует | 2019-07-16 | 2019 | ИМ | 0 | TELEDYNE ISCO ON BEHALF OF TELEDYNE LEEMAN LABS | 68504, NE, LINCOLN, 4700 SUPERIOR STREET | 7703747350 | ООО НКЦ ЛАБТЕСТ | ООО НКЦ ЛАБТЕСТ | 119071, 119071, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 19, СТР 1, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 11 | США (US) | США | РОССИЯ | EXW | СПЕКТРОМЕТР С ДУГОЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА, НЕ ИМЕЕТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ДУГОВОЙ СПЕКТРОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ И ЧАСТЯМИ (КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: СПЕКТРОМЕТР С ДУГОЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА МОДЕЛЬ PRODIGY DC ARC ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 7010 -1 ШТ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ CD -ДИСК ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА (МАРКИРОВКА СЕР.НОМЕР 7010 ) -1 ШТ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SALSA НА CD -1 ШТ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА CD -1 ШТ, ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПАПКЕ -1 ШТ, АДАПТЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДА ОБРАЗЦА ? ДЮЙМА -1 ШТ, АДАПТЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДА ОБРАЗЦА 1/8 ДЮЙМА -1 ШТ, АДАПТЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДА ОБРАЗЦА 3/16 ДЮЙМА -1 ШТ, АДАПТЕР РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ -1 ШТ, БЛОК КОНТРОЛЯ ФИЛЬТРА ПИТАНИЯ -1 ШТ, БУТЫЛЬ ПЛАСТИКОВАЯ 1 Л -1 ШТ, ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СЕПАРАТОР -1 ШТ, ГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА 20W 12 V ДЛЯ ЮСТИРОВКИ ДУГИ -2 ШТ, ГОРЕЛКА ПОЛУРАЗБОРНАЯ, БЕЗ ИНЖЕКТОРА -6 ШТ, ГОРЕЛКА ПОЛУРАЗБОРНАЯ PRODIGY, БЕЗ ИНЖЕКТОРА, -2 ШТ, ГОРЕЛКА РАДИАЛЬНАЯ 2,5 ММ /ИНЖЕКТОР -1 ШТ, ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ АНОДНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ? ДЮЙМА -1 ШТ, ДЕРЖАТЕЛЬ НИЖНЕГО ЭЛЕКТРОДА -1 ШТ, ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ -1 ШТ, ЗЕРКАЛО РАДИАЛЬНОГО ОБЗОРА -1 ШТ, ИНДУКТОР -1 ШТ, ИНЖЕКТОР, ДИАМЕТР 2,5 ММ -2 ШТ, ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРА ЯЧЕЙКИ -1 ШТ, КАБЕЛЬ ETHERNET -1 ШТ, КАБЕЛЬ RS232C -1 ШТ, КАБЕЛЬ USB -1 ШТ, КАПИЛЛЯР ДЛЯ НАСОСА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ -2 ШТ, КАПИЛЛЯР ДЛЯ НАСОСА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ -3 ШТ, КАТАЛИЗАТОР -1 ШТ, КОЛПАЧОК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ -2 ШТ, КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА -1 ШТ, (ВКЛЮЧАЕТ: НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ПЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ -1 ШТ, НАБОР КРЕПЕЖА -1 ШТ, НАБОР САЛФЕТОК (280 ШТ В УП) -3 ШТ. ); КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА -1 ШТ, (ВКЛЮЧАЕТ: КОМПЬЮТЕР (СИСТЕМНЫЙ БЛОК) DELL -1 ШТ, С/Н D353KQ2, КОЛОНКА ПОРТАТИВНАЯ -1 ШТ, КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ -1 ШТ, ПРИНТЕР -1 ШТ (В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУКЦИЯ, CD ДИСК С ПО, НАБОР КАБЕЛЕЙ (-2 ШТ,) ); МОНИТОР DELL -1 ШТ (В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУКЦИЯ, CD ДИСК С ПО, НАБОР КАБЕЛЕЙ (4 ШТ) ), КЛАВИАТУРА -1 ШТ, МЫШЬ -1 ШТ, КОВРИК ДЛЯ МЫШИ); КОНДЕНСАТНАЯ ПЕТЛЯ -1 ШТ, КОНДЕНСАТОР 200ПФ -1 ШТ, КОНДЕНСАТОР 500 PF -1 ШТ, ЛАМПА ОСЦИЛЛЯТОРА -1 ШТ, ЛАМПА СПЕКТРАЛЬНАЯ -1 ШТ, ЛИНИЯ ВВОДА ПРОБЫ В СБОРЕ -1 ШТ, ЛОПАСТЬ ЗАТВОРА ВХОДНОЙ ЩЕЛИ -1 ШТ, МИКРОВЕНТИЛЯТОР SWIFTECH С КРЕПЕЖНЫМ НАБОРОМ (2 ЗАГЛУШКИ, 2 САМОРЕЗА, 2 ВИНТА, 2 ГАЙКИ, 2 ШАЙБЫ) -1ШТ, НАБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ (4/УП) -2 ШТ, НАБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ -2 ШТ, НАБОР ЧАСТЕЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ -1 ШТ, НАЖДАЧНАЯ БУМАГА -1 ШТ, НАРУЖНЫЙ ФИЛЬТР РЕЦИРКУЛЯТОРА MCS 4 ШТ, ОКНО РАДИАЛЬНОГО ОБЗОРА -1 ШТ, ОКНО РАДИАЛЬНОГО ОБЗОРА В СБОРЕ -1 ШТ, ОСУШИТЕЛЬ -1 ШТ, ОСУШИТЕЛЬ ГАЗА ДЛЯ ПРОДУВКИ КАМЕРЫ -2 ШТ, ПИНЦЕТ -1 ШТ, ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА В СБОРЕ -1 ШТ, ПЛАТА НАКАЛА КАТОДА ЛАМПЫ ОСЦИЛЛЯТОРА -1 ШТ, ПОДДОН ДЛЯ ДУГОВОГО СТЕНДА -1 ШТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЮСТИРОВКИ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛАМПЫ -1 ШТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЮСТИРОВКИ ДУГИ -1 ШТ, ПРОБООТБОРНАЯ ПЕТЛЯ 0,5 МЛ -1 ШТ, ПРОБООТБОРНИК (НАКОНЕЧНИК И КАПИЛЛЯР) -1 ШТ, ПРОКЛАДКА VITON .424 X .103 -1 ШТ, ПРОКЛАДКА VITON . 859 X.139 -1 ШТ, ПРОТИВОЭЛЕКТРОД 1/8 ДЮЙМА (100 ШТ В УП) -1 УП., ПРОТИВОЭЛЕКТРОД ? ДЮЙМА (100 ШТ. В УП) 1 УП., ПРОТИВОЭЛЕКТРОД 1/8 ДЮЙМА (100 ШТ. В УП) -1 УП., РТУТНАЯ ЛАМПА -2 ШТ, РТУТНАЯ ЛАМПА INTERCONNECT 5 ШТ, СЕПТА БАРБОТЕРА -2 ШТ, СЕПТА ТЕФЛОН -1 ШТ, СКРУББЕР В СБОРЕ -1 ШТ, ТЕФЛОНОВАЯ ТРУБКА 0,3 ID Х 0,62 OD -5 ШТ, ТОКОВОД АНОДА -2 ШТ, ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ -1 ШТ, ТРУБКА NAFION -1 ШТ, ТРУБКА ОТВЕДЕНИЯ АРГОНА -1 ШТ, ТРУБКА ПОДАЧИ АРГОНА / КИСЛОРОДА -2 ШТ, ТРУБОЧКИ НАСОСА (САНТРОПЕН), ЧЕРН, (5 ШТ/УП) -2 ШТ, ТРУБОЧКИ НАСОСА КР САНТРОПЕН (5 ШТ/УП) -2 ШТ, ТРУБОЧКИ НАСОСА СИН САНТРОПЕН (5 ШТ/УП) -2 ШТ, УГЛОВОЙ ФИТИНГ -2 ШТ, УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ CU -1 ШТ, (ВКЛЮЧАЕТ: НАБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИ 8 ШТ., СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ -1 ШТ,); ФЕРУЛА -2 ШТ, ФИЛЬТР ПРОБООТБОРНИКА -1 ШТ, ШЛЕЙФ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ -1 ШТ, ШПРИЦ НЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ 60 МЛ -1 ШТ, ШТАТИВ НА 40 АНОДНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ? ДЮЙМА -1 ШТ, ШТУЦЕР -2 ШТ, ЯЧЕЙКА С РЕЗЬБОЙ 120 MM -2 ШТ.) | PRODIGY DC-ARC | TELEDYNE LEEMAN LABS БИЗНЕС ЕДИНИЦА КОМПАНИИ TELEDYNE INSTRUMENTSINC | TELEDYNE INSTRUMENTS INC. | TELEDYNE INSTRUMENTS INC. | TELEDYNE LEEMAN LABS EVERYWHEREYOULOOK | TELEDYNE LEEMAN LABS EVERYWHEREYOULOOK | 1 | 284 | Отсуствует | 9027300000 | 326 | 284 | 167752.73
59240 | Отсуствует | 2019-03-19 | 2019 | ИМ | 0 | TELEDYNE ISCO ON BEHALF OF TELEDYNE LEEMAN LABS | 68504, NE, LINCOLN, 4700 SUPERIOR STREET | 7703747350 | ООО НКЦ Лабтест | ООО НКЦ ЛАБТЕСТ | 119071, 119071, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 19, СТР 1, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 11 | США (US) | США | РОССИЯ | EXW | СПЕКТРОМЕТР С ДУГОЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА, НЕ ИМЕЕТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ СПЕКТРОМЕТР С ДУГОЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА PRODIGY DC-ARC В КОМПЛЕКТЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ (КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: АРТ. 010-00094-1 СПЕКТРОМЕТР С ДУГОЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА С/Н P7008 -1 ШТ, АРТ. 810-00043 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА МАРКИРОВКА P7008 - 1 ШТ, АРТ. 12-0083-003 ЛОВУШКА, TENAX (#1) -2 ШТ, АРТ. 113-00107-1 ПЛАТА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПИТАНИЯ 3 ШТ., АРТ. 120-00534-2 ВОДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР СL-280 -1 ШТ (В КОМПЛЕКТЕ С ТРУБКИ С ФИТИНГАМИ -2 ШТ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА 4 ШТ.), АРТ. 115-00259 КАБЕЛЬ RS232C -1 ШТ, АРТ. 114-00316 ШЛЕЙФ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ -1 ШТ, АРТ. 115-00347 КАБЕЛЬ ETHERNET -1 ШТ, АРТ. 115-00297 КАБЕЛЬ USB1 ШТ, АРТ. 120-00515-1 БУТЫЛЬ ПЛАСТИКОВАЯ 1 Л-1 ШТ, АРТ. 120-00526-1 КАПИЛЛЯР ДЛЯ НАСОСА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 3 ШТ, АРТ. 120- 00363-1 ТРУБКА ПОДАЧИ АРГОНА / КИСЛОРОДА -2 ШТ, АРТ. 120-00533-1 ТРУБКА ОТВЕДЕНИЯ АРГОНА -1 ШТ, АРТ. 120-00551-1 ШПРИЦ НЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ 60 МЛ -1 ШТ, АРТ. 121-00071-1 ЛАМПА СПЕКТРАЛЬНАЯ -1 ШТ, АРТ. 122-00227-1 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЮСТИРОВКИ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛАМПЫ-1 ШТ, АРТ. 122-00239-1 ДЕРЖАТЕЛЬ НИЖНЕГО ЭЛЕКТРОДА -1 ШТ, АРТ. 125-00182-1 НАБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ -2 ШТ, АРТ. 150-00338 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПАПКЕ 1 ШТ, АРТ. 205-7150 КОНДЕНСАТОР 500 PF 10 ШТ., АРТ. 205-7210 КОНДЕНСАТОР 200 PF 10 ШТ., АРТ. 217-00021 ГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА 20W 12 V ДЛЯ ЮСТИРОВКИ МАРКИРОВКА OSRAM-2 ШТ, АРТ. 218-3006 ЛАМПА ОСЦИЛЛЯТОРА С/Н KLK-0264 , KLQ-331 -2 ШТ, АРТ. 302-00931 ПОДДОН ДЛЯ ДУГОВОГО СТЕНДА -1 ШТ, АРТ. 302-00971 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДУГОВОГО СТЕНДА -1 ШТ, АРТ. 303-00784-1 ШТАТИВ НА 40 АНОДНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 1/4 ДЮЙМА -1 ШТ, АРТ. 303-00785-1 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ АНОДНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 1/4 ДЮЙМА -1 ШТ, АРТ. 303-00943-1 АДАПТЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДА ОБРАЗЦА 1/4 ДЮЙМА -1 ШТ, АРТ. 303-00943 -2 АДАПТЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДА ОБРАЗЦА 3/16 ДЮЙМА -1 ШТ, АРТ. 303-00943-3 АДАПТЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДА ОБРАЗЦА 1/8 ДЮЙМА -1 ШТ, АРТ. 303-01046 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЮСТИРОВКИ ДУГИ -1 ШТ, АРТ. 307-00334 УГЛОВОЙ ФИТИНГ-2 ШТ, АРТ. 307-1213 ШТУЦЕР -2 ШТ, АРТ. 309-00123-2 ТРУБОЧКИ НАСОСА СИН САНТРОПЕН (5 ШТ/УП) 3 ШТ., АРТ. 313-00174 ПИНЦЕТ -1 ШТ, АРТ. 313-00175 НАЖДАЧНАЯ БУМАГА -1 ШТ, АРТ. 313-00177 ПРОТИВОЭЛЕКТРОД 1/8 ДЮЙМА (100 ШТ В УП) -1 УП, АРТ. 313-00177 ПРОТИВОЭЛЕКТРОД 1/8 ДЮЙМА (100 ШТ . В УП)-1 УП, АРТ. 313-00187 ГРИБООБРАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОД (10 ШТ В УП.) 1 УП, АРТ. 313-00180 ПРОТИВОЭЛЕКТРОД 1/4 ДЮЙМА (100 ШТ. В УП)-1 УП, АРТ. 313-00190 ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ -1 ШТ, АРТ. 313-0174 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ -1 ШТ, АРТ. 670-01001 УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ CU-1 ШТ (ВКЛЮЧАЕТ НАБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИ 8 ШТ., СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ-1 ШТ), АРТ. 810-00050 ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА SALSA-1 ШТ, АРТ. 902-00017 НАКОНЕЧНИК ПРОБООТБОРНИКА С ФИЛЬТРОМ (5 ШТ/УП) 3 ШТ., ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ -1 ШТ, МИКРОВЕНТИЛЯТОР SWIFTECH MCP 355 С КРЕПЕЖНЫМ НАБОРОМ (2 ЗАГЛУШКИ, 2 САМОРЕЗА, 2 ВИНТА, 2 ГАЙКИ, 2 ШАЙБЫ)) | PRODIGY DC-ARC | TELEDYNE LEEMAN LABS БИЗНЕС ЕДИНИЦА КОМПАНИИ TELEDYNE INSTRUMENTSINC | TELEDYNE INSTRUMENTS INC. | TELEDYNE INSTRUMENTS INC. | TELEDYNE LEEMAN LABS EVERYWHEREYOULOOK | TELEDYNE LEEMAN LABS EVERYWHEREYOULOOK | 1 | 210 | Отсуствует | 9027300000 | 303 | 210 | 120351.12
82833 | Отсуствует | 2020-10-22 | 2020 | ИМ |  | INTERTECH TRADING CORPORATION | 03811, СО СКЛАДА В ЛАТВИИ, ATKINSON, 3 COMMERCE DRIVE, SUITE 301 | 7704470485 | ООО ЛСТ | ООО ЛСТ | 119121, 119121, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУРДЕНКО, ДОМ 14, КОРПУС А, ЭТ 4 ПОМ 1 К 3 | США (US) | КИТАЙ | РОССИЯ | CIP | СПЕКТРОМЕТРЫ /НЕ СОДЕРЖАТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, НЕ СОДЕРЖАТ ИСТОЧНИКА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, НЕ ВОЕН.НАЗНАЧЕНИЯ/ : |  | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC OY | Я_ПРОЧИЕ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1 | 168.71 | Отсуствует | 9027300000 | 198.485 | 168.71 | 68794
83036 | Отсуствует | 2020-11-09 | 2020 | ИМ |  | INTERTECH TRADING CORPORATION | 03811, ATKINSON, 3 COMMERCE DRIVE, SUITE 301 | 7704470485 | ООО ЛСТ | ООО ЛСТ | 119121, 119121, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУРДЕНКО, ДОМ 14, КОРПУС А, ЭТ 4 ПОМ 1 К 3 | США (US) | США | РОССИЯ | CIP | СПЕКТРОМЕТРЫ /НЕ СОДЕРЖАТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, НЕ СОДЕРЖАТ ИСТОЧНИКА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, НЕ ВОЕН.НАЗНАЧЕНИЯ/ : |  | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC OY | Я_ПРОЧИЕ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1 | 144.6 | Отсуствует | 9027300000 | 172.7 | 144.6 | 90410
83838 | Отсуствует | 2020-12-29 | 2020 | ИМ |  | INTERTECH TRADING CORPORATION | 03811, ATKINSON, 3 COMMERCE DRIVE, STE 301 | 7704470485 | ООО ЛСТ | ООО ЛСТ | 119121, 119121, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУРДЕНКО, ДОМ 14, КОРПУС А, ЭТ 4 ПОМ 1 К 3 | США (US) | США | РОССИЯ | CIP | СПЕКТРОМЕТРЫ /НЕ СОДЕРЖАТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, НЕ СОДЕРЖАТ ИСТОЧНИКА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, НЕ ВОЕН.НАЗНАЧЕНИЯ/ : |  | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC OY | Я_ПРОЧИЕ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 2 | 128.85 | Отсуствует | 9027300000 | 303 | 257.7 | 126034.6
82853 | Отсуствует | 2020-11-16 | 2020 | ИМ |  | INTERTECH CORPORATION | 03811, СО СКЛАДА В ПОЛЬШЕ, ATKINSON, 3 COMMERCE DRIVE SUITE 301 | 2466272268 | ООО САС | ООО СИБИРСКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | 660049, город Красноярск, ул Ленина, д 52, оф 8/1 | США (US) | ЧЕХИЯ | РОССИЯ | FCA | СПЕКТРОМЕТРЫ /НЕ СОДЕРЖАТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, НЕ СОДЕРЖАТ ИСТОЧНИКА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, НЕ ВОЕН.НАЗНАЧЕНИЯ/: |  | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC OY | Я_ПРОЧИЕ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1 | 963 | Отсуствует | 9027300000 | 1274 | 963 | 745793.2
83067 | Отсуствует | 2020-11-24 | 2020 | ИМ |  | INTERTECH CORPORATION | 03811, NH, ATKINSON, 3 COMMERCE DRIVE SUITE 301 | 2466272268 | ООО САС | ООО СИБИРСКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | 660049, город Красноярск, ул Ленина, д 52, оф 8/1 | Китай (CN) | КИТАЙ | РОССИЯ | FCA | СПЕКТРОМЕТРЫ /НЕ СОДЕРЖАТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, НЕ СОДЕРЖАТ ИСТОЧНИКА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, НЕ ВОЕН.НАЗНАЧЕНИЯ/: |  | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC OY | Я_ПРОЧИЕ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1 | 133.7 | Отсуствует | 9027300000 | 298 | 133.7 | 53238.62
106935 | Отсуствует | 2021-01-25 | 2021 | ИМ |  | SEATRADER SPEDITIONSGES.MBH |  | 7706611100 | ООО МИТ | ООО МИТ-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |  | Великобритания (GB) | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | РОССИЯ | FCA | ПРИБОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, ЛАБОРАТОРНЫЙ, НЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: МАСС-СПЕКТРОМЕТР ИЗОТОПНЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ АТОМНЫХ ДОЛЕЙ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ ЛЁГКИХ ГАЗООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (УГЛЕРОДА, АЗОТА, ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА) В |  | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR | ELEMENTAR | 1 | 165 | Отсуствует | 9027300000 | 181 | 165 | 112791.04
108451 | Отсуствует | 2021-10-22 | 2021 | ИМ |  | SEATRADER SPEDITIONSGES.MBH | DE-28844, WEYHE, MITTELWENDUNG 27 | 7726722626 | ООО ИННОХРОМ | ООО ИННОХРОМ |  | Великобритания (GB) | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | РОССИЯ | FCA | ПРИБОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, НЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - МАСС-СПЕКТРОМЕТР ИЗОТОПНЫЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ |  | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR | ELEMENTAR | 1 | 180 | Отсуствует | 9027300000 | 200 | 180 | 120878.26
108452 | Отсуствует | 2021-10-22 | 2021 | ИМ |  | SEATRADER SPEDITIONSGES.MBH | DE-28844, WEYHE, MITTELWENDUNG 27 | 7726722626 | ООО ИННОХРОМ | ООО ИННОХРОМ |  | Великобритания (GB) | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | РОССИЯ | FCA | ПРИБОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, НЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - МАСС-СПЕКТРОМЕТР ИЗОТОПНЫЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ |  | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR | ELEMENTAR | 1 | 180 | Отсуствует | 9027300000 | 212 | 180 | 120910.86
108467 | Отсуствует | 2021-10-22 | 2021 | ИМ |  | SEATRADER SPEDITIONSGES.MBH | DE-28844, WEYHE, MITTELWENDUNG 27 | 7726722626 | ООО ИННОХРОМ | ООО ИННОХРОМ |  | Великобритания (GB) | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | РОССИЯ | FCA | ПРИБОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, НЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - МАСС-СПЕКТРОМЕТР ИЗОТОПНЫЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ |  | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR | ELEMENTAR | 1 | 180 | Отсуствует | 9027300000 | 212 | 180 | 120910.86
108685 | Отсуствует | 2021-12-07 | 2021 | ИМ |  | SEATRADER SPEDITIONSGES.MBH | DE-28844, WEYHE, MITTELWENDUNG 27 | 7726722626 | ООО ИННОХРОМ | ООО ИННОХРОМ | 121596, 121596, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, УЛ ГОРБУНОВА, Д. 2, СТР. 3, ЭТАЖ 8, ПОМ./КОМ./ОФ. II/12/351 | Великобритания (GB) | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | РОССИЯ | FCA | ПРИБОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, НЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - МАСС-СПЕКТРОМЕТР ИЗОТОПНЫЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ |  | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR UK LTD. | ELEMENTAR | ELEMENTAR | 1 | 180 | Отсуствует | 9027300000 | 190 | 180 | 117399.96